## CÁLCULO_TRANSMITANCIA
HOJA DE CÁCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA EN VENTANAS EN CASTILLA LA MANCHA
Ubicación de vivienda. Altura y zona cllimática
|  | PROVINCIAS | Toledo |  |  | ALTURA POBLACIÓN (m) | 730
|  | POBLACIÓN | Ocaña |  |  | ZONA CLIMÁTICA | D3
Características del hueco
Hueco | Hueco (Marco) |  | Hueco (Cajón Persiana) |  | Hoja ventana | Vidrio (1 Hoja) |  | Tipo de vidrio | Tipo de marco
| ancho (m) | alto (m) | ancho (m) | alto (m) | Nº hojas | ancho (m) | alto (m)
V1 (1,20x1,10) | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 2 | 0.4 | 0.81 | 4+16+6 | PVC
|  | Área Parte Acristalada (m2) | Área Marco (m2) | Área Cajón Persiana (m2) | Contacto Marco-Acristalamiento (m) | Contacto Marco-C.Persiana (m) | % vidrio | % marco
|  | 0.648 | 0.432 | 0.24 | 4.84 | 1.2 | 60 | 40
Transmitancia térmica del hueco
Para el cálculo de la transmitancia térmica de huecos (ventana, lucernario o puerta) UH [W/m2K] se empleará la norma UNE EN ISO 10077.
Donde:
| UH = | la transmitancia térmica del hueco (ventana, lucernario o puerta) [W/m2K];
| UH,v = | 1.5 | (Ug en inglés) la transmitancia térmica del acristalamiento [W/m2K];
| UH,m = | 1.3 | (Uf en inglés) la transmitancia térmica del marco [W/m2K];
| UH,p = | 1.85 | la transmitancia térmica de la zona con panel opaco o cajón de persiana, si procede [W/m2K]; Si es un elemento no presente en la configuración del hueco se consignará "0"
| Ψv = | 0.06 | (Ψg en inglés) la transmitancia térmica lineal debida al acoplamiento entre marco y acristalamiento [W/mK];
| Ψp = | 0.08 | la transmitancia térmica lineal debida al acoplamiento entre marco y paneles opacos o cajón de persiana [W/mK];
| AH,v = | 0.648 | el área de la parte acristalada [m2];
| AH,m = | 0.432 | el área del marco [m2];
| AH,p = | 0.24 | el área de la parte con panel opaco o cajón de persiana, si procede [m2]; Si es un elemento no presente en la configuración del hueco se consignará "0"
| lv = | 4.84 | la longitud de contacto entre marco y acristalamiento [m];
| lp = | 1.2 | la longitud de contacto entre marco y paneles opacos o cajón de persiana [m];
Los valores de las transmitancias térmicas lineales se pueden calcular o tomar de la siguiente tabla:
Resultando:
UHlim s/ zona climática
| UH = | 1.7909 | [W/m2K] | 1.8 |  | CUMPLE
ATENCIÓN: SOLO ES NECESARIO COMPLETAR LAS CELDAS EN GRIS CLARO.
LA PERMEABILIDAD DEL HUECO TAMBIÉN DEBE JUSTIFICARSE EN EL PROYECTO O MEMORIA JUSTIFICATIVA.
LOS RESULTADOS DE ENSAYOS DEL PERFIL, ACRISTALAMIENTO Y PANELES OPACOS O CAJONES DE PERSIANA, DONDE SE REFLEJEN SUS TRANSMITANCIAS DE MANERA INDEPENDIENTE (UHv, UHm y UHp) AL IGUAL QUE LA PERMEABILIDAD, DEBEN ANEXARSE EN EL PROYECTO O MEMORIA JUSTIFICATIVA.

## DATOS PROVINCIAS (hidden)
Provincia | altura capital de provincia | altura máxima de provincia | zona | altura para cálculo | 730 | DB-HE diciembre 2019 | IDAE-CENSOLAR | DB-HE diciembre 2019 | [28 empty] | IDAE-CENSOLAR |  | DB-HE |  |  |  |  | Apéndice C Datos climáticos (T en ºc) | [13 empty] | Apéndice C Datos climáticos (HR en %) | [13 empty] | Temperatura ambiente media capitales de provincias durante las horas de sol, en ºC | [13 empty] | Humedad relativa media capitales de provincias durante las horas de sol, en ºC | [13 empty] | Temperatura ambiente media provincias durante las horas de sol, en ºC | [13 empty] | Energía en kWh que incide sobre un metro cuadrado de superficie horizontal en un día medio de cada mes.
Toledo | 629 | 1350 | D3 | Provincias | Capital | Capital | Altitud capital | Capital | 49 | 99 | 149 | 199 | 249 | 299 | 349 | 399 | 449 | 499 | 549 | 599 | 649 | 699 | 749 | 799 | 849 | 899 | 949 | 999 | 1049 | 1099 | 1149 | 1199 | 1249 | 1299 | 1349 | 1399 | Latitud capital | Temp. mínima histórica (ºC) | Capital Zona climática Tabla 3.2 | ALTURA MÁXIMA |  |  |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | AÑO |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | AÑO |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | AÑO |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | AÑO |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | AÑO |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | AÑO
|  |  | 0 | Albacete | Albacete | D3 | 686 | 686 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | X | 39 | -23 | V | 1350 |  |  |  | 5 | 6.3 | 8.5 | 10.9 | 15.3 | 20 | 24 | 23.7 | 20 | 14.1 | 8.5 | 5.3 | 13.4667 |  | 78 | 70 | 62 | 60 | 54 | 50 | 44 | 50 | 58 | 70 | 77 | 79 | 62.6667 |  | 4.8 | 6.6 | 9 | 11.1 | 15.3 | 20.3 | 24.3 | 24 | 19.9 | 13.8 | 8.8 | 5.9 | 13.65 |  | 78 | 70 | 63 | 60 | 57 | 52 | 46 | 52 | 60 | 71 | 77 | 80 | 63.8333 |  | 6 | 8 | 11 | 13 | 17 | 22 | 26 | 26 | 22 | 16 | 11 | 7 | 15.4167 |  | 1.86 | 2.9169 | 4.167 | 5.3338 | 5.8894 | 6.9728 | 7.4173 | 6.445 | 5.2226 | 3.4447 | 2.3335 | 1.7779 | 4.4726
|  |  | 1 | Ciudad Real | Ciudad real | D3 | 628 | 628 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | X | 39 | -10 | IV | 1350 |  |  |  | 5.7 | 7.2 | 9.6 | 11.9 | 16 | 20.8 | 25 | 24.7 | 21 | 14.8 | 9.1 | 5.9 | 14.3083 |  | 80 | 74 | 66 | 65 | 59 | 54 | 47 | 48 | 57 | 68 | 78 | 82 | 64.8333 |  | 5.7 | 7.7 | 10.4 | 12.3 | 16.4 | 21.6 | 25.4 | 25 | 20.8 | 14.9 | 9.5 | 6.7 | 14.7 |  | 79 | 72 | 62 | 61 | 58 | 50 | 45 | 46 | 55 | 68 | 77 | 82 | 62.9167 |  | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 23 | 28 | 27 | 20 | 17 | 11 | 8 | 16.25 |  | 1.94 | 2.8058 | 4.167 | 5.1949 | 5.9449 | 6.5839 | 7.0283 | 6.445 | 5.2226 | 3.4725 | 2.4169 | 1.8057 | 4.417
|  |  | 2 | Cuenca | Cuenca | D2 | 949 | 999 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | X | 40.1 | -21 | III | 1350 |  |  |  | 4.2 | 5.2 | 7.4 | 9.6 | 13.6 | 18.2 | 22.4 | 22.1 | 18.6 | 12.9 | 7.6 | 4.8 | 12.2167 |  | 78 | 73 | 64 | 62 | 58 | 54 | 44 | 46 | 56 | 68 | 76 | 79 | 63.1667 |  | 4.3 | 5.6 | 8 | 9.8 | 13.8 | 18.8 | 22.7 | 22.6 | 18.4 | 12.7 | 7.9 | 5.3 | 12.4917 |  | 75 | 70 | 62 | 62 | 60 | 53 | 45 | 48 | 57 | 69 | 74 | 78 | 62.75 |  | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 20 | 24 | 23 | 20 | 14 | 9 | 6 | 13.5833 |  | 1.64 | 2.4446 | 3.5836 | 4.8337 | 5.1949 | 6.1116 | 7.1117 | 6.1949 | 4.8615 | 3.1114 | 2.0002 | 1.5279 | 4.0559
|  |  | 3 | Guadalajara | Guadalajara | D3 | 685 | 685 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D2 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | X | 40.6 | -14 | IV | 1350 |  |  |  | 5.5 | 6.8 | 8.8 | 11.6 | 15.3 | 19.8 | 23.5 | 22.8 | 19.5 | 14.1 | 9 | 5.9 | 13.55 |  | 80 | 76 | 69 | 68 | 67 | 62 | 53 | 54 | 61 | 72 | 79 | 81 | 68.5 |  | 2.4 | 3.8 | 5.8 | 7.8 | 11.8 | 16.1 | 19.5 | 19.4 | 15.5 | 10.5 | 5.8 | 3.4 | 10.15 |  | 73 | 67 | 61 | 61 | 59 | 55 | 47 | 48 | 56 | 66 | 72 | 76 | 61.75 |  | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 26 | 22 | 16 | 10 | 8 | 15.75 |  | 1.81 | 2.5558 | 3.8892 | 4.9726 | 5.3893 | 6.3061 | 6.945 | 6.445 | 4.9448 | 3.2503 | 2.1668 | 1.5557 | 4.1948
1 | D3 |  | 4 | Toledo | Toledo | D3 | 540 | 629 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | X | 39.9 | -9 | IV | 1350 |  |  |  | 6.1 | 8.1 | 10.9 | 12.8 | 16.8 | 22.5 | 26.5 | 25.7 | 22.6 | 16.2 | 10.7 | 7.1 | 15.5 |  | 78 | 72 | 59 | 62 | 55 | 47 | 43 | 45 | 54 | 68 | 77 | 81 | 61.75 |  | 6.4 | 8.3 | 11 | 12.9 | 16.9 | 22.1 | 26 | 25.7 | 21.6 | 15.6 | 10.2 | 7.3 | 15.3333 |  | 78 | 72 | 62 | 62 | 59 | 50 | 44 | 44 | 54 | 67 | 76 | 81 | 62.4167 |  | 8 | 9 | 13 | 15 | 19 | 24 | 28 | 27 | 23 | 17 | 12 | 8 | 16.9167 |  | 1.72 | 2.6391 | 3.8892 | 5.3615 | 5.8338 | 6.7783 | 7.5562 | 6.8061 | 5.0282 | 3.3058 | 2.1113 | 1.5557 | 4.3892
[9 empty] | 49 | 99 | 149 | 199 | 249 | 299 | 349 | 399 | 449 | 499 | 549 | 599 | 649 | 699 | 749 | 799 | 849 | 899 | 949 | 999 | 1049 | 1099 | 1149 | 1199 | 1249 | 1299 | 1349 | 1399
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127

## VALORES LÍMITE TRANSMITANCIA (hidden)
Elemento Zona climática de invierno | α | A | B | C | D | E
Muros y suelos en contacto con el aire exterior (US, UM) | 0.8 | 0.7 | 0.56 | 0.49 | 0.41 | 0.37
Cubiertas en contacto con el aire exterior (UC) | 0.55 | 0.5 | 0.44 | 0.4 | 0.35 | 0.33
Muros, suelos y cubiertas en contacto con espacios no habitables o con el terreno (UT) Medianerías o particiones interiores pertenecientes a la envolvente térmica (UMD) | 0.9 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 0.65 | 0.59
Huecos (conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana) (UH)* | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.8
Puertas con superficie semitransparente igual o inferior al 50% | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7

## POBLACIONES (hidden)
Provincia | Municipio | Comarca | Altitud
Albacete | Abengibre | La Manchuela | 637
Albacete | Alatoz | La Manchuela | 860
Albacete | Albacete | Llanos de Albacete | 686
Albacete | Albatana | Campos de Hellín | 580
Albacete | Alborea | La Manchuela | 710
Albacete | Alcadozo | Sierra de Alcaraz | 925
Albacete | Alcalá del Júcar | La Manchuela | 596
Albacete | Alcaraz | Sierra de Alcaraz | 962
Albacete | Almansa | Altiplanicie de Almansa | 712
Albacete | Alpera | Altiplanicie de Almansa | 823
Albacete | Aýna | Sierra de Alcaraz | 674
Albacete | Balazote | Campo de Montiel (Albacete) | 940
Albacete | Balsa de Ves | Manchuela | 739
Albacete | Barrax | Mancha Alta Albaceteña | 731
Albacete | Bienservida | Sierra de Alcaraz | 90.73
Albacete | Bogarra | Sierra del Segura | 820
Albacete | Bonete | Altiplanicie de Almansa | 892
Albacete | Carcelén | La Manchuela | 902
Albacete | Casas de Juan Núñez | La Manchuela | 705
Albacete | Casas de Lázaro | Sierra de Alcaraz | 943
Albacete | Casas de Ves | La Manchuela | 714
Albacete | Casas-Ibáñez | Manchuela | 707
Albacete | Caudete | Altiplanicie de Almansa | 557
Albacete | Cenizate | Manchuela | 704
Albacete | Chinchilla de Monte-Aragón | Mancha de Montearagón | 903
Albacete | Corral-Rubio | Mancha de Montearagón | 873
Albacete | Cotillas | Sierra de Alcaraz | 952
Albacete | El Ballestero | Campo de Montiel (Albacete) | 1029
Albacete | El Bonillo | Campo de Montiel (Albacete) | 1063
Albacete | Elche de la Sierra | Sierra de Alcaraz | 680
Albacete | Fuensanta | Mancha Alta Albaceteña | 732
Albacete | Fuente-Álamo | Campos de Hellín | 820
Albacete | Fuentealbilla | Manchuela | 660
Albacete | Férez | Campos de Hellín | 689
Albacete | Golosalvo | La Manchuela | 739
Albacete | Hellín | Campos de Hellín | 555
Albacete | Higueruela | La Mancha de Montearagón | 1039
Albacete | Hoya-Gonzalo | Mancha de Montearagón | 930
Albacete | Jorquera | Manchuela | 682
Albacete | La Gineta | Mancha de Montearagón | 688
Albacete | La Herrera | Campo de Montiel (Albacete) | 710
Albacete | La Recueja | La Manchuela | 542
Albacete | La Roda | Mancha Alta Albaceteña | 716
Albacete | Letur | Campos de Hellín | 720
Albacete | Lezuza | Campo de Montiel (Albacete) | 912
Albacete | Liétor | Campos de Hellín | 641
Albacete | Madrigueras | La Manchuela | 690
Albacete | Mahora | La Manchuela | 663
Albacete | Masegoso | Sierra de Alcaraz | 1100
Albacete | Minaya | Mancha Alta Albaceteña | 753
Albacete | Molinicos | Sierra del Segura | 965
Albacete | Montalvos | Mancha Alta Albaceteña | 690
Albacete | Montealegre del Castillo | Altiplanicie de Almansa | 811
Albacete | Motilleja | Manchuela | 676
Albacete | Munera | Campo de Montiel | 929
Albacete | Navas de Jorquera | Manchuela | 708
Albacete | Nerpio | Mancomunidad de Municipios de la Sierra del Segura | 1080
Albacete | Ontur | Campos de Hellín | 655
Albacete | Ossa de Montiel | Campo de Montiel (Albacete) | 901
Albacete | Paterna del Madera | Sierra de Alcaraz | 1130
Albacete | Peñas de San Pedro | Sierra de Alcaraz | 1015
Albacete | Peñascosa | Sierra de Alcaraz | 1169
Albacete | Povedilla | Alcaraz | 825
Albacete | Pozo Cañada | Mancha de Montearagón | 700
Albacete | Pozo-Lorente | Manchuela | 700
Albacete | Pozohondo | Sierra de Alcaraz | 871
Albacete | Pozuelo | Sierra de Alcaraz | 840
Albacete | Pétrola | Mancha de Montearagón | 890
Albacete | Riópar | Sierra de Alcaraz | 920
Albacete | Robledo | Sierra de Alcaraz | 1000
Albacete | Salobre | Sierra de Alcaraz | 921
Albacete | San Pedro | Sierra de Alcaraz | 836
Albacete | Socovos | Campos de Hellín | 750
Albacete | Tobarra | Campos de Hellín | 661
Albacete | Valdeganga | Manchuela | 676
Albacete | Vianos | Sierra de Alcaraz | 1118
Albacete | Villa de Ves | Manchuela | 690
Albacete | Villalgordo del Júcar |  | 680
Albacete | Villamalea | Manchuela | 740
Albacete | Villapalacios | Sierra de Alcaraz | 836
Albacete | Villarrobledo | Mancha Alta Albaceteña | 721
Albacete | Villatoya | Manchuela | 405
Albacete | Villavaliente | Manchuela (Albacete) | 725
Albacete | Villaverde de Guadalimar | Sierra de Alcaraz | 780
Albacete | Viveros | Campo de Montiel (Albacete) | 1012
Albacete | Yeste | Sierra del Segura (Albacete) | 877
Albacete | Tarazona de la Mancha | Mancha Júcar-Centro | 714
Ciudad Real | Abenójar | Valle de Alcudia | 612
Ciudad Real | Agudo | Valle de Alcudia | 600
Ciudad Real | Alamillo |  | 444
Ciudad Real | Albaladejo | Campo de Montiel (histórico) | 1000
Ciudad Real | Alcoba de los Montes |  | 638
Ciudad Real | Alcolea de Calatrava | Campo de Calatrava | 633
Ciudad Real | Alcubillas | Campo de Montiel (histórico) | 804
Ciudad Real | Alcázar de San Juan | La Mancha (Ciudad Real) | 644
Ciudad Real | Aldea del Rey | Campo de Calatrava | 663
Ciudad Real | Alhambra (Ciudad Real) | Campo de Montiel (histórico) | 862
Ciudad Real | Almadenejos | Valle de Alcudia | 520
Ciudad Real | Almadén | Valle de Alcudia | 589
Ciudad Real | Almagro | Campo de Calatrava | 646
Ciudad Real | Almedina | Campo de Montiel (histórico) | 901
Ciudad Real | Almodóvar del Campo | Campo de Calatrava | 656
Ciudad Real | Almuradiel |  | 808
Ciudad Real | Anchuras | La Jara (comarca) | 560
Ciudad Real | Arenales de San Gregorio | Comarca de la Mancha Alta | 660
Ciudad Real | Arenas de San Juan | Alto Guadiana-Mancha | 650
Ciudad Real | Argamasilla de Alba | Campo de San Juan | 671
Ciudad Real | Argamasilla de Calatrava | Campo de Calatrava | 676
Ciudad Real | Arroba de los Montes | Montes (Ciudad Real) | 720
Ciudad Real | Ballesteros de Calatrava | Campo de Calatrava | 610
Ciudad Real | Bolaños de Calatrava | Campo de Calatrava | 646
Ciudad Real | Brazatortas | Valle de Alcudia | 729
Ciudad Real | Cabezarados | Campo de Calatrava | 686
Ciudad Real | Cabezarrubias del Puerto |  | 738
Ciudad Real | Calzada de Calatrava | Campo de Calatrava | 646
Ciudad Real | Campo de Criptana | La Mancha (Ciudad Real) | 707
Ciudad Real | Caracuel de Calatrava | Campo de Calatrava | 660
Ciudad Real | Carrizosa | Campo de Montiel (Ciudad Real) | 824
Ciudad Real | Carrión de Calatrava | Campo de Calatrava | 615
Ciudad Real | Castellar de Santiago | Campo de Montiel (histórico) | 821
Ciudad Real | Cañada de Calatrava | Campo de Calatrava | 660
Ciudad Real | Chillón |  | 515
Ciudad Real | Ciudad Real | Campo de Calatrava | 628
Ciudad Real | Corral de Calatrava | Campo de Calatrava | 660
Ciudad Real | Cózar | Campo de Montiel (histórico) | 870
Ciudad Real | Daimiel | La Mancha (Ciudad Real) | 627
Ciudad Real | El Robledo | Montes (Ciudad Real) | 646
Ciudad Real | Fernán Caballero | Campo de Calatrava | 614
Ciudad Real | Fontanarejo |  | 653
Ciudad Real | Fuencaliente | Sierra Morena (Ciudad Real) | 700
Ciudad Real | Fuenllana | Campo de Montiel (histórico) | 912
Ciudad Real | Fuente el Fresno | Montes de Toledo | 720
Ciudad Real | Granátula de Calatrava | Campo de Calatrava | 656
Ciudad Real | Guadalmez | Valle de Alcudia | 362
Ciudad Real | Herencia | Campo de San Juan | 642
Ciudad Real | Hinojosas de Calatrava | Valle de Alcudia | 763
Ciudad Real | Horcajo de los Montes | Montes de Toledo | 780
Ciudad Real | La Solana | Campo de Montiel (histórico) | 745
Ciudad Real | Las Labores | La Mancha (Ciudad Real) | 650
Ciudad Real | Llanos del Caudillo |  | 645
Ciudad Real | Los Cortijos |  | 775
Ciudad Real | Los Pozuelos de Calatrava | Campo de Calatrava | 580
Ciudad Real | Luciana | Valle de Alcudia | 544
Ciudad Real | Malagón |  | 646
Ciudad Real | Manzanares | Comarca de La Mancha | 654
Ciudad Real | Membrilla | Campo de Montiel (histórico) | 670
Ciudad Real | Mestanza | Valle de Alcudia | 740
Ciudad Real | Miguelturra | Campo de Calatrava | 635
Ciudad Real | Montiel | Campo de Montiel (histórico) | 900
Ciudad Real | Moral de Calatrava | Campo de Calatrava | 671
Ciudad Real | Navalpino | Montes de Toledo | 700
Ciudad Real | Navas de Estena |  | 660
Ciudad Real | Pedro Muñoz | Comarca de la Mancha Alta | 656
Ciudad Real | Picón | Campo de Calatrava | 603
Ciudad Real | Piedrabuena | Campo de Calatrava | 628
Ciudad Real | Poblete | Campo de Calatrava | 625
Ciudad Real | Porzuna | Montes (Ciudad Real) | 646
Ciudad Real | Pozuelo de Calatrava | Campo de Calatrava | 630
Ciudad Real | Puebla de Don Rodrigo |  | 496
Ciudad Real | Puebla del Príncipe | Campo de Montiel (Ciudad Real) | 940
Ciudad Real | Puerto Lápice |  | 680
Ciudad Real | Puertollano | Campo de Calatrava | 708
Ciudad Real | Retuerta del Bullaque |  | 660
Ciudad Real | Ruidera | Campo de Montiel (Ciudad Real) | 821
Ciudad Real | Saceruela |  | 585
Ciudad Real | San Carlos del Valle | Campo de Montiel (histórico) | 837
Ciudad Real | San Lorenzo de Calatrava |  | 766
Ciudad Real | Santa Cruz de Mudela | Campo de Calatrava | 732
Ciudad Real | Santa Cruz de los Cáñamos | Campo de Montiel (histórico) | 982
Ciudad Real | Socuéllamos | Comarca de la Mancha Alta | 600
Ciudad Real | Solana del Pino | Valle de Alcudia | 743
Ciudad Real | Terrinches | Campo de Montiel (histórico) | 978
Ciudad Real | Tomelloso | La Mancha (Ciudad Real) | 662
Ciudad Real | Torralba de Calatrava | Campo de Calatrava | 620
Ciudad Real | Torre de Juan Abad | Campo de Montiel (histórico) | 814
Ciudad Real | Torrenueva | Sierra Morena (Ciudad Real) | 727
Ciudad Real | Valdemanco del Esteras | Valle de Alcudia | 572
Ciudad Real | Valdepeñas | La Mancha (Ciudad Real) | 705
Ciudad Real | Valenzuela de Calatrava | Campo de Calatrava | 656
Ciudad Real | Villahermosa | Campo de Montiel (histórico) | 956
Ciudad Real | Villamanrique | Campo de Montiel (histórico) | 850
Ciudad Real | Villamayor de Calatrava | Campo de Calatrava | 659
Ciudad Real | Villanueva de San Carlos |  | 656
Ciudad Real | Villanueva de la Fuente | Campo de Montiel (histórico) | 1005
Ciudad Real | Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) | Campo de Montiel (histórico) | 880
Ciudad Real | Villar del Pozo | Campo de Calatrava | 639
Ciudad Real | Villarrubia de los Ojos | La Mancha (Ciudad Real) | 624
Ciudad Real | Villarta de San Juan | Campo de San Juan | 626
Ciudad Real | Viso del Marqués |  | 785
Cuenca | Abia de la Obispalía | Serranía Media | 1075
Cuenca | Alarcón | La Manchuela | 831
Cuenca | Albaladejo del Cuende | Serranía Media | 920
Cuenca | Albalate de las Nogueras | Alcarria | 855
Cuenca | Albendea | La Alcarria | 740
Cuenca | Alcalá de la Vega | Serranía Baja | 1200
Cuenca | Alcantud |  | 851
Cuenca | Alcohujate | Alcarria conquense | 836
Cuenca | Alconchel de la Estrella |  | 833
Cuenca | Alcázar del Rey | Comarca de la Mancha Alta | 885
Cuenca | Algarra | Serranía Baja | 1200
Cuenca | Aliaguilla | Serranía Baja | 1090
Cuenca | Almendros | La Mancha Alta | 890
Cuenca | Almodóvar del Pinar | Serranía Media-Campichuelo y Serranía Baja | 993
Cuenca | Almonacid del Marquesado | Comarca de la Mancha Alta | 892
Cuenca | Altarejos |  | 884
Cuenca | Arandilla del Arroyo | La Alcarria | 905
Cuenca | Arcas del Villar | Serranía Media | 959
Cuenca | Arcos de la Sierra | Campo de Ribatajada | 40
Cuenca | Arguisuelas | Serranía Media-Campichuelo y Serranía Baja | 1019
Cuenca | Arrancacepas | La Alcarria conquense | 1040
Cuenca | Atalaya del Cañavate |  | 892
Cuenca | Barajas de Melo | La Alcarria | 711
Cuenca | Barchín del Hoyo | Serranía Media | 1018
Cuenca | Bascuñana de San Pedro | Serranía Media | 1060
Cuenca | Beamud | Serranía Media | 1391
Cuenca | Belinchón |  | 693
Cuenca | Belmonte | Comarca de La Mancha | 806
Cuenca | Belmontejo |  | 878
Cuenca | Beteta | Serranía Alta | 1210
Cuenca | Boniches | Serranía Baja | 1026
Cuenca | Buciegas |  | 817
Cuenca | Buenache de Alarcón | La Manchuela | 817
Cuenca | Buenache de la Sierra | Serranía Media | 1257
Cuenca | Buendía | La Alcarria | 688
Cuenca | Campillo de Altobuey | Manchuela | 935
Cuenca | Campillos-Paravientos | Serranía Baja | 1145
Cuenca | Campillos-Sierra | Serranía Baja | 1231
Cuenca | Campos del Paraíso | Comarca de La Mancha | 889
Cuenca | Canalejas del Arroyo | La Alcarria | 801
Cuenca | Carboneras de Guadazaón | Serranía de Cuenca | 1035
Cuenca | Cardenete | Serranía Media | 966
Cuenca | Carrascosa | Serranía Alta | 925
Cuenca | Carrascosa de Haro |  | 791
Cuenca | Casas de Benítez | La Manchuela Conquense | 751
Cuenca | Casas de Fernando Alonso | Comarca de La Mancha | 727
Cuenca | Casas de Garcimolina | Serranía Baja | 1123
Cuenca | Casas de Guijarro |  | 740
Cuenca | Casas de Haro |  | 727
Cuenca | Casas de los Pinos |  | 725
Cuenca | Casasimarro | La Manchuela Conquense | 750
Cuenca | Castejón | Comarca de Tudela | 910
Cuenca | Castillejo de Iniesta | La Manchuela Conquense | 824
Cuenca | Castillejo-Sierra | Campo de Ribatajada | 990
Cuenca | Castillo de Garcimuñoz | Comarca de La Mancha | 915
Cuenca | Castillo-Albaráñez |  | 903
Cuenca | Cañada Juncosa |  | 978
Cuenca | Cañada del Hoyo | Serranía Baja | 1023
Cuenca | Cañamares | Serranía media | 908
Cuenca | Cañaveras | Alcarria | 866
Cuenca | Cañaveruelas | La Alcarria | 815
Cuenca | Cañete (Cuenca) | Serranía Baja | 1105
Cuenca | Cañizares | Serranía Alta | 1137
Cuenca | Cervera del Llano |  | 901
Cuenca | Chillarón de Cuenca | Serranía Baja | 927
Cuenca | Chumillas | Serranía Media | 1060
Cuenca | Cuenca | Serranía Media | 946
Cuenca | Cueva del Hierro | Serranía Alta | 1334
Cuenca | El Acebrón | Comarca de La Mancha | 759
Cuenca | El Cañavate | Comarca de la Mancha Alta | 750
Cuenca | El Herrumblar | La Manchuela Conquense | 740
Cuenca | El Hito |  | 871
Cuenca | El Pedernoso | La Mancha de Cuenca | 772
Cuenca | El Peral | La Manchuela Conquense | 797
Cuenca | El Picazo | La Manchuela | 698
Cuenca | El Pozuelo | Serranía Alta | 1218
Cuenca | El Provencio |  | 700
Cuenca | El Valle de Altomira | La Alcarria | 801
Cuenca | Enguídanos | La Manchuela Conquense | 734
Cuenca | Fresneda de Altarejos | Serranía Media | 902
Cuenca | Fresneda de la Sierra | Serranía Media-Campichuelo y Serranía Baja | 993
Cuenca | Fuente de Pedro Naharro | La Mancha de Cuenca | 812
Cuenca | Fuentelespino de Haro | Comarca de La Mancha | 800
Cuenca | Fuentelespino de Moya | Serranía Baja | 1100
Cuenca | Fuentenava de Jábaga | Serranía Media | 971
Cuenca | Fuentes | Serranía Media | 1150
Cuenca | Fuertescusa | Serranía Alta | 998
Cuenca | Gabaldón | Manchuela | 919
Cuenca | Garaballa | Serranía Baja | 954
Cuenca | Gascueña | Alcarria conquense | 928
Cuenca | Graja de Campalbo | Serranía Baja | 1099
Cuenca | Graja de Iniesta | La Manchuela Conquense | 836
Cuenca | Henarejos | Serranía Baja | 1072
Cuenca | Honrubia | Comarca de La Mancha | 821
Cuenca | Hontanaya |  | 806
Cuenca | Hontecillas | La Manchuela Conquense | 830
Cuenca | Horcajo de Santiago | Comarca de la Mancha Alta | 762
Cuenca | Huelves |  | 816
Cuenca | Huerta de la Obispalía |  | 923
Cuenca | Huerta del Marquesado | Serranía Alta | 1257
Cuenca | Huete | La Alcarria | 810
Cuenca | Huélamo | Serranía Alta | 1316
Cuenca | Huérguina | Serranía Baja | 1108
Cuenca | Iniesta | La Manchuela Conquense | 969
Cuenca | La Alberca de Záncara | La Mancha conquense | 819
Cuenca | La Almarcha |  | 875
Cuenca | La Cierva | Serranía Media | 1150
Cuenca | La Frontera | Campo de Ribatajada | 910
Cuenca | La Hinojosa |  | 900
Cuenca | La Parra de las Vegas | Serranía Media | 1050
Cuenca | La Peraleja | Alcarria conquense | 873
Cuenca | La Pesquera |  | 793
Cuenca | Laguna del Marquesado | Serranía Alta | 1318
Cuenca | Lagunaseca | Serranía Alta | 1292
Cuenca | Landete | Serranía Baja | 989
Cuenca | Las Majadas | Serranía Alta | 1400
Cuenca | Las Mesas | Comarca de la Mancha Alta | 772
Cuenca | Las Pedroñeras |  | 745
Cuenca | Las Valeras | Serranía Media | 875
Cuenca | Ledaña | Manchuela | 721
Cuenca | Leganiel | Alcarria conquense | 747
Cuenca | Los Hinojosos |  | 768
Cuenca | Los Valdecolmenas | La Alcarria | 925
Cuenca | Mariana | Campo de Ribatajada | 950
Cuenca | Masegosa | Serranía Alta | 1300
Cuenca | Minglanilla | La Manchuela Conquense | 827
Cuenca | Mira | Serranía Media-Campichuelo y Serranía Baja | 820
Cuenca | Monreal del Llano |  | 735
Cuenca | Montalbanejo |  | 902
Cuenca | Montalbo |  | 892
Cuenca | Monteagudo de las Salinas | Serranía Media | 1007
Cuenca | Mota de Altarejos |  | 1007
Cuenca | Mota del Cuervo |  | 772.5
Cuenca | Motilla del Palancar | La Manchuela Conquense | 836
Cuenca | Moya (Cuenca) | Serranía Baja | 1159
Cuenca | Narboneta | Serranía Baja | 845
Cuenca | Olivares de Júcar |  | 900
Cuenca | Olmeda de la Cuesta | La Alcarria | 899
Cuenca | Olmeda del Rey | Serranía Media | 933
Cuenca | Olmedilla de Alarcón | La Manchuela Conquense | 820
Cuenca | Olmedilla de Eliz |  | 873
Cuenca | Osa de la Vega |  | 764
Cuenca | Pajaroncillo | Serranía Baja | 878
Cuenca | Pajarón | Serranía Baja | 1040
Cuenca | Palomares del Campo |  | 890
Cuenca | Palomera | Serranía Media | 1071
Cuenca | Paracuellos | Serranía Media | 978
Cuenca | Paredes | La Mancha Alta | 830
Cuenca | Pinarejo | La Mancha conquense | 882
Cuenca | Pineda de Gigüela | La Alcarria | 1010
Cuenca | Piqueras del Castillo | Serranía Media | 931
Cuenca | Portalrubio de Guadamejud | La Alcarria | 814
Cuenca | Portilla | Campo de Ribatajada | 1090
Cuenca | Poyatos | Serranía Alta | 1239
Cuenca | Pozoamargo |  | 752
Cuenca | Pozorrubielos de la Mancha | La Manchuela Conquense | 802
Cuenca | Pozorrubio |  | 788
Cuenca | Priego |  | 649
Cuenca | Puebla de Almenara | La Mancha de Cuenca | 837
Cuenca | Puebla del Salvador |  | 850
Cuenca | Quintanar del Rey | La Manchuela | 728
Cuenca | Rada de Haro |  | 823
Cuenca | Reíllo | Serranía Media | 1022
Cuenca | Rozalén del Monte |  | 875
Cuenca | Saceda-Trasierra | La Alcarria | 919
Cuenca | Saelices | La Mancha de Cuenca | 927
Cuenca | Salinas del Manzano | Serranía Baja | 1145
Cuenca | Salmeroncillos | La Alcarria conquense | 763
Cuenca | Salvacañete | Serranía Baja | 316
Cuenca | San Clemente |  | 722
Cuenca | San Lorenzo de la Parrilla | La Mancha de Cuenca | 944
Cuenca | San Martín de Boniches | Serranía Baja | 1207
Cuenca | San Pedro Palmiches | La Alcarria | 820
Cuenca | Santa Cruz de Moya | Serranía Baja | 763
Cuenca | Santa María de los Llanos |  | 711
Cuenca | Santa María del Campo Rus | La comarca del Záncara | 794
Cuenca | Santa María del Val | Serranía Alta | 1197
Cuenca | Sisante | La Manchuela Conquense | 815
Cuenca | Solera de Gabaldón | Serranía Media | 1047
Cuenca | Sotorribas | Campo de Ribatajada | 991
Cuenca | Talayuelas | Serranía Baja | 991
Cuenca | Tarancón | Comarca de la Mancha Alta | 800
Cuenca | Tejadillos | Serranía Baja | 1220
Cuenca | Tinajas |  | 864
Cuenca | Torralba | Alcarria | 994
Cuenca | Torrejoncillo del Rey |  | 931
Cuenca | Torrubia del Campo |  | 797
Cuenca | Torrubia del Castillo | Comarca de La Mancha | 849
Cuenca | Tragacete | Serranía Alta | 1283
Cuenca | Tresjuncos |  | 800
Cuenca | Tribaldos |  | 828
Cuenca | Tébar | La Manchuela Conquense | 892
Cuenca | Uclés | Comarca de la Mancha Alta | 863
Cuenca | Uña | Serranía Media | 1130
Cuenca | Valdemeca | Serranía Alta | 1321
Cuenca | Valdemorillo de la Sierra | Serranía Media | 1263
Cuenca | Valdemoro-Sierra | Serranía de Cuenca | 1109
Cuenca | Valdeolivas | Alcarria conquense | 924
Cuenca | Valdetórtola | Serranía de Cuenca | 968
Cuenca | Valhermoso de la Fuente | La Manchuela Conquense | 998
Cuenca | Valsalobre | Serranía Alta | 1219
Cuenca | Valverde de Júcar | La Mancha de Cuenca | 828
Cuenca | Valverdejo |  | 868
Cuenca | Vara de Rey |  | 814
Cuenca | Vega del Codorno | Serranía Alta | 1450
Cuenca | Vellisca | Alcarria conquense | 932
Cuenca | Villaconejos de Trabaque | La Alcarria | 840
Cuenca | Villaescusa de Haro | Mancha Baja | 824
Cuenca | Villagarcía del Llano | La Manchuela Conquense | 728
Cuenca | Villalba de la Sierra | Campo de Ribatajada | 999
Cuenca | Villalba del Rey | La Alcarria | 791
Cuenca | Villalgordo del Marquesado | La Mancha de Cuenca | 800
Cuenca | Villalpardo | La Manchuela Conquense | 779
Cuenca | Villamayor de Santiago |  | 780
Cuenca | Villanueva de Guadamejud |  | 805
Cuenca | Villanueva de la Jara | La Manchuela Conquense | 807
Cuenca | Villar de Cañas | Comarca de la Mancha Alta | 820
Cuenca | Villar de Domingo García |  | 933
Cuenca | Villar de Olalla | Serranía Media | 960
Cuenca | Villar de la Encina |  | 841
Cuenca | Villar del Humo | Serranía Media-Campichuelo y Serranía Baja | 989
Cuenca | Villar del Infantado |  | 794
Cuenca | Villar y Velasco |  | 978
Cuenca | Villarejo de Fuentes |  | 862
Cuenca | Villarejo de la Peñuela |  | 1946
Cuenca | Villarejo-Periesteban |  | 910
Cuenca | Villares del Saz | La Mancha de Cuenca | 851
Cuenca | Villarrubio |  | 823
Cuenca | Villarta | La Manchuela Conquense | 749
Cuenca | Villas de la Ventosa | La Alcarria | 856
Cuenca | Villaverde y Pasaconsol | La Mancha de Cuenca | 863
Cuenca | Vindel | Alcarria conquense | 889
Cuenca | Víllora | Serranía Baja | 878
Cuenca | Yémeda | Serranía Baja | 868
Cuenca | Zafra de Záncara |  | 950
Cuenca | Zafrilla | Serranía Alta | 1418
Cuenca | Zarza de Tajo | Comarca de La Mancha | 813
Cuenca | Zarzuela | Campo de Ribatajada | 1059
Guadalajara | Ablanque | Señorío de Molina-Alto Tajo | 1061
Guadalajara | Abánades | Señorío de Molina-Alto Tajo | 1039
Guadalajara | Adobes | Señorío de Molina-Alto Tajo | 1384
Guadalajara | Alaminos | La Alcarria | 1062
Guadalajara | Alarilla | La Alcarria | 845
Guadalajara | Albalate de Zorita | La Alcarria | 759
Guadalajara | Albares | La Alcarria | 742
Guadalajara | Albendiego | Sierra norte de Guadalajara | 1195
Guadalajara | Alcocer | La Alcarria | 781
Guadalajara | Alcolea de las Peñas | Sierra norte de Guadalajara | 1003
Guadalajara | Alcolea del Pinar | Sierra norte de Guadalajara | 1203
Guadalajara | Alcoroches | Señorío de Molina-Alto Tajo | 1409
Guadalajara | Aldeanueva de Guadalajara | La Alcarria | 946
Guadalajara | Algar de Mesa | Señorío de Molina - Alto Tajo | 911
Guadalajara | Algora | Sierra norte de Guadalajara | 1118
Guadalajara | Alhóndiga |  | 820
Guadalajara | Alique | La Alcarria | 925
Guadalajara | Almadrones | La Alcarria | 1054
Guadalajara | Almoguera | La Alcarria | 659
Guadalajara | Almonacid de Zorita | La Alcarria | 683
Guadalajara | Alocén | La Alcarria | 948
Guadalajara | Alovera | Campiña de Guadalajara | 644
Guadalajara | Alustante | Señorío de Molina-Alto Tajo | 1410
Guadalajara | Anguita (Guadalajara) | Sierra norte de Guadalajara | 1107
Guadalajara | Angón | Serranía de Guadalajara | 996
Guadalajara | Anquela del Ducado | Señorío de Molina - Alto Tajo | 1128
Guadalajara | Anquela del Pedregal | Señorío de Molina - Alto Tajo | 1294
Guadalajara | Aranzueque | La Alcarria | 696
Guadalajara | Arbancón | Sierra norte de Guadalajara | 903
Guadalajara | Arbeteta | Señorío de Molina-Alto Tajo | 991
Guadalajara | Argecilla | La Alcarria | 773
Guadalajara | Armallones | Señorío de Molina-Alto Tajo | 1206
Guadalajara | Armuña de Tajuña | La Alcarria | 712
Guadalajara | Arroyo de las Fraguas | Serranía de Guadalajara | 1216
Guadalajara | Atanzón | La Alcarria | 951
Guadalajara | Atienza | Serranía de Guadalajara | 1169
Guadalajara | Auñón | La Alcarria | 762
Guadalajara | Azuqueca de Henares | Campiña del Henares | 627
Guadalajara | Baides | La Alcarria Alta | 861
Guadalajara | Barriopedro | La Alcarria | 909
Guadalajara | Baños de Tajo | Señorío de Molina - Alto Tajo | 1252
Guadalajara | Bañuelos | Sierra norte de Guadalajara | 1154
Guadalajara | Berninches | La Alcarria | 930
Guadalajara | Brihuega | La Alcarria | 894
Guadalajara | Budia | La Alcarria | 814
Guadalajara | Bujalaro | La Alcarria Alta | 841
Guadalajara | Bustares | Sierra Norte de Guadalajara | 1297
Guadalajara | Cabanillas del Campo | Campiña de Guadalajara | 694
Guadalajara | Campillo de Dueñas | Señorío de Molina - Alto Tajo | 1109
Guadalajara | Campillo de Ranas | Serranía de Guadalajara | 1102
Guadalajara | Campisábalos | Sierra norte de Guadalajara | 1347
Guadalajara | Canredondo | La Alcarria | 1162
Guadalajara | Cantalojas | Serranía de Guadalajara | 1314
Guadalajara | Casa de Uceda | Campiña del Henares | 914
Guadalajara | Casas de San Galindo | La Alcarria | 1022
Guadalajara | Caspueñas | La Alcarria | 855
Guadalajara | Castejón de Henares | La Alcarria Alta | 960
Guadalajara | Castellar de la Muela | Señorío de Molina - Alto Tajo | 1223
Guadalajara | Castilforte | La Alcarria | 995
Guadalajara | Castilnuevo | Señorío de Molina - Alto Tajo | 1079
Guadalajara | Cañizar | La Alcarria | 799
Guadalajara | Cendejas de Enmedio | Serranía de Guadalajara | 912
Guadalajara | Cendejas de la Torre | Serranía de Guadalajara | 971
Guadalajara | Centenera | La Alcarria | 815
Guadalajara | Checa | Señorío de Molina-Alto Tajo | 1369
Guadalajara | Chequilla | Señorío de Molina - Alto Tajo | 1361
Guadalajara | Chillarón del Rey | La Alcarria | 803
Guadalajara | Chiloeches | La Alcarria | 785
Guadalajara | Cifuentes (Guadalajara) | La Alcarria | 894
Guadalajara | Cincovillas | Sierra norte de Guadalajara | 1015
Guadalajara | Ciruelas | La Alcarria | 817
Guadalajara | Ciruelos del Pinar | Señorío de Molina-Alto Tajo | 1250
Guadalajara | Cobeta | Señorío de Molina - Alto Tajo | 1116
Guadalajara | Cogollor | La Alcarria | 940
Guadalajara | Cogolludo | Serranía de Guadalajara | 898
Guadalajara | Condemios de Abajo | Serranía de Guadalajara | 1316
Guadalajara | Condemios de Arriba | Serranía de Guadalajara | 1317
Guadalajara | Congostrina | Sierra norte de Guadalajara | 1018
Guadalajara | Copernal | La Alcarria | 840
Guadalajara | Corduente | Señorío de Molina - Alto Tajo | 1058
Guadalajara | Driebes | La Alcarria | 729
Guadalajara | Durón | La Alcarria | 755
Guadalajara | El Cardoso de la Sierra | Serranía de Guadalajara | 1275
Guadalajara | El Casar | Campiña de Guadalajara | 831
Guadalajara | El Cubillo de Uceda | Campiña del Henares | 895
Guadalajara | El Olivar | La Alcarria | 1038
Guadalajara | El Ordial | Sierra norte de Guadalajara | 1235
Guadalajara | El Pedregal | Señorío de Molina - Alto Tajo | 1193
Guadalajara | El Pobo de Dueñas | Señorío de Molina - Alto Tajo | 1260
Guadalajara | El Recuenco | La Alcarria | 978
Guadalajara | El Sotillo | Alcarria | 1026
Guadalajara | Embid | Señorío de Molina-Alto Tajo | 1073
Guadalajara | Escamilla | La Alcarria | 1019
Guadalajara | Escariche | La Alcarria | 788
Guadalajara | Escopete | La Alcarria | 827
Guadalajara | Espinosa de Henares | La Alcarria Alta | 761
Guadalajara | Esplegares | La Alcarria | 1146
Guadalajara | Establés | Señorío de Molina - Alto Tajo | 1235
Guadalajara | Estriégana | Sierra norte de Guadalajara | 1106
Guadalajara | Fontanar | Campiña del Henares | 685
Guadalajara | Fuembellida | Señorío de Molina-Alto Tajo | 1257
Guadalajara | Fuencemillán | Campiña del Henares | 853
Guadalajara | Fuentelahiguera de Albatages | Campiña de Guadalajara | 901
Guadalajara | Fuentelencina | La Alcarria | 990
Guadalajara | Fuentelsaz | Señorío de Molina - Alto Tajo | 1120
Guadalajara | Fuentelviejo | La Alcarria | 884
Guadalajara | Fuentenovilla | La Alcarria | 806
Guadalajara | Gajanejos | La Alcarria | 1028
Guadalajara | Galve de Sorbe | Sierra Norte de Guadalajara | 1394
Guadalajara | Galápagos | Campiña de Guadalajara | 736
Guadalajara | Gascueña de Bornova | Sierra norte de Guadalajara | 1239
Guadalajara | Guadalajara | La Alcarria | 708
Guadalajara | Henche | La Alcarria | 832
Guadalajara | Heras de Ayuso | La Alcarria | 706
Guadalajara | Herrería | Señorío de Molina - Alto Tajo | 1071
Guadalajara | Hiendelaencina | Serranía de Guadalajara | 1085
Guadalajara | Hijes | Sierra norte de Guadalajara | 1159
Guadalajara | Hita | La Alcarria | 876
Guadalajara | Hombrados | Señorío de Molina-Alto Tajo | 1245
Guadalajara | Hontoba | La Alcarria | 730
Guadalajara | Horche | La Alcarria | 895
Guadalajara | Hortezuela de Océn | Sierra norte de Guadalajara | 1103
Guadalajara | Huertahernando | Señorío de Molina - Alto Tajo | 1154
Guadalajara | Hueva | La Alcarria | 877
Guadalajara | Humanes | Campiña de Guadalajara | 746
Guadalajara | Huérmeces del Cerro | Sierra norte de Guadalajara | 875
Guadalajara | Illana | La Alcarria | 750
Guadalajara | Iniéstola | Señorío de Molina-Alto Tajo | 1157
Guadalajara | Irueste | La Alcarria | 780
Guadalajara | Jadraque | La Alcarria | 832
Guadalajara | Jirueque | Sierra norte de Guadalajara | 846
Guadalajara | La Bodera | Sierra norte de Guadalajara | 1124
Guadalajara | La Huerce | Serranía de Guadalajara | 1277
Guadalajara | La Mierla | Sierra norte de Guadalajara | 954
Guadalajara | La Miñosa | Sierra norte de Guadalajara | 1027
Guadalajara | La Olmeda de Jadraque | Sierra norte de Guadalajara | 893
Guadalajara | La Toba | Sierra norte de Guadalajara | 1010
Guadalajara | La Yunta | Señorío de Molina-Alto Tajo | 1128
Guadalajara | Las Inviernas | La Alcarria Alta | 982
Guadalajara | Las Navas de Jadraque | Sierra norte de Guadalajara | 1167
Guadalajara | Ledanca | La Alcarria | 924
Guadalajara | Loranca de Tajuña | La Alcarria | 708
Guadalajara | Lupiana | La Alcarria | 775
Guadalajara | Luzaga | Serranía de Guadalajara | 1072
Guadalajara | Luzón | Señorío de Molina-Alto Tajo | 1176
Guadalajara | Majaelrayo | Serranía de Guadalajara | 1185
Guadalajara | Malaguilla | Campiña del Henares | 822
Guadalajara | Mandayona | La Alcarria Alta | 862
Guadalajara | Mantiel | La Alcarria | 943
Guadalajara | Maranchón | Señorío de Molina-Alto Tajo | 1254
Guadalajara | Marchamalo | Campiña de Guadalajara | 674
Guadalajara | Masegoso de Tajuña | La Alcarria | 897
Guadalajara | Matarrubia | Campiña del Henares | 859
Guadalajara | Matillas | La Alcarria Alta | 818
Guadalajara | Mazarete | Señorío de Molina-Alto Tajo | 1235
Guadalajara | Mazuecos | La Alcarria | 708
Guadalajara | Medranda | Sierra norte de Guadalajara | 809
Guadalajara | Megina | Señorío de Molina-Alto Tajo | 1275
Guadalajara | Membrillera | Campiña del Henares | 834
Guadalajara | Miedes de Atienza | Sierra norte de Guadalajara | 1154
Guadalajara | Millana | La Alcarria | 825
Guadalajara | Milmarcos | Señorío de Molina - Alto Tajo | 1054
Guadalajara | Mirabueno | La Alcarria Alta | 1066
Guadalajara | Miralrío | La Alcarria | 1019
Guadalajara | Mochales | Señorío de Molina-Alto Tajo | 984
Guadalajara | Mohernando | Campiña del Henares | 776
Guadalajara | Molina de Aragón | Señorío de Molina-Alto Tajo | 1065
Guadalajara | Monasterio |  | 928
Guadalajara | Mondéjar | La Alcarria | 805
Guadalajara | Montarrón | Campiña del Henares | 839
Guadalajara | Moratilla de los Meleros | La Alcarria | 785
Guadalajara | Morenilla | Señorio de Molina-Alto Tajo | 1189
Guadalajara | Muduex | La Alcarria | 810
Guadalajara | Málaga del Fresno | Campiña del Henares | 780
Guadalajara | Negredo | Sierra norte de Guadalajara | 988
Guadalajara | Ocentejo | Señorío de Molina-Alto Tajo | 859
Guadalajara | Olmeda de Cobeta | Señorío de Molina-Alto Tajo | 1147
Guadalajara | Orea | Señorío de Molina-Alto Tajo | 1497
Guadalajara | Pardos | Señorío de Molina-Alto Tajo | 1185
Guadalajara | Paredes de Sigüenza | Sierra norte de Guadalajara | 1003
Guadalajara | Pareja | La Alcarria | 750
Guadalajara | Pastrana | La Alcarria | 759
Guadalajara | Peralejos de las Truchas | Señorío de Molina-Alto Tajo | 1187
Guadalajara | Peralveche | La Alcarria | 1114
Guadalajara | Peñalver | La Alcarria | 950
Guadalajara | Peñalén | Señorío de Molina-Alto Tajo | 1341
Guadalajara | Pinilla de Jadraque | Sierra norte de Guadalajara | 955
Guadalajara | Pinilla de Molina | Señorío de Molina-Alto Tajo | 1211
Guadalajara | Pioz | Alcarria Baja | 876
Guadalajara | Piqueras | Señorío de Molina-Alto Tajo | 1371
Guadalajara | Poveda de la Sierra | Señorío de Molina-Alto Tajo | 1198
Guadalajara | Pozo de Almoguera | La Alcarria | 794
Guadalajara | Pozo de Guadalajara | La Alcarria | 910
Guadalajara | Prados Redondos | Señorío de Molina-Alto Tajo | 1159
Guadalajara | Prádena de Atienza | Sierra norte de Guadalajara | 1144
Guadalajara | Puebla de Beleña |  | 934
Guadalajara | Puebla de Valles | Sierra norte de Guadalajara | 853
Guadalajara | Pálmaces de Jadraque | Sierra norte de Guadalajara | 918
Guadalajara | Quer | Campiña del Henares | 706
Guadalajara | Rebollosa de Jadraque | Sierra norte de Guadalajara | 1022
Guadalajara | Renera | La Alcarria | 708
Guadalajara | Retiendas | Sierra norte de Guadalajara | 896
Guadalajara | Riba de Saelices | Señorío de Molina-Alto Tajo | 999
Guadalajara | Rillo de Gallo | Señorío de Molina-Alto Tajo | 1055
Guadalajara | Riofrío del Llano | Sierra norte de Guadalajara | 1018
Guadalajara | Robledillo de Mohernando | Campiña del Henares | 903
Guadalajara | Robledo de Corpes | Sierra norte de Guadalajara | 1146
Guadalajara | Romanillos de Atienza | Sierra norte de Guadalajara | 1105
Guadalajara | Romanones | La Alcarria | 755
Guadalajara | Rueda de la Sierra | Señorío de Molina-Alto Tajo | 1200
Guadalajara | Sacecorbo | Señorío de Molina-Alto Tajo | 1116
Guadalajara | Sacedón | La Alcarria | 740
Guadalajara | Saelices de la Sal | Señorío de Molina-Alto Tajo | 983
Guadalajara | Salmerón | La Alcarria | 825
Guadalajara | San Andrés del Congosto | Sierra norte de Guadalajara | 858
Guadalajara | San Andrés del Rey | La Alcarria | 1018
Guadalajara | Santiuste | Serranía de Guadalajara | 960
Guadalajara | Sayatón | La Alcarria | 670
Guadalajara | Saúca | Sierra norte de Guadalajara | 1099
Guadalajara | Selas | Señorío de Molina-Alto Tajo | 1252
Guadalajara | Semillas (Guadalajara) | Sierra norte de Guadalajara | 1194
Guadalajara | Setiles | Señorío de Molina-Alto Tajo | 1256
Guadalajara | Sienes | Sierra norte de Guadalajara | 1033
Guadalajara | Sigüenza | Serranía de Guadalajara | 1005
Guadalajara | Solanillos del Extremo | La Alcarria | 996
Guadalajara | Somolinos | Sierra norte de Guadalajara | 1239
Guadalajara | Sotodosos | Sierra norte de Guadalajara | 1146
Guadalajara | Tamajón | Serranía de Guadalajara | 1030
Guadalajara | Taragudo | La Alcarria | 773
Guadalajara | Taravilla | Señorío de Molina - Alto Tajo | 1317
Guadalajara | Tartanedo | Señorío de Molina-Alto Tajo | 1117
Guadalajara | Tendilla | La Alcarria | 789
Guadalajara | Terzaga | Señorío de Molina-Alto Tajo | 1079
Guadalajara | Tierzo | Señorío de Molina-Alto Tajo | 1141
Guadalajara | Tordellego | Señorío de Molina-Alto Tajo | 1246
Guadalajara | Tordelrábano | Sierra norte de Guadalajara | 1070
Guadalajara | Tordesilos | Señorío de Molina-Alto Tajo | 1345
Guadalajara | Torija | La Alcarria | 958
Guadalajara | Torre del Burgo | La Alcarria | 741
Guadalajara | Torrecuadrada de Molina | Señorío de Molina-Alto Tajo | 1189
Guadalajara | Torrecuadradilla |  | 1016
Guadalajara | Torrejón del Rey | Campiña del Henares | 721
Guadalajara | Torremocha de Jadraque | Sierra norte de Guadalajara | 934
Guadalajara | Torremocha del Campo | Sierra norte de Guadalajara | 1086
Guadalajara | Torremocha del Pinar | Señorío de Molina-Alto Tajo | 1291
Guadalajara | Torremochuela | Señorío de Molina-Alto Tajo | 1168
Guadalajara | Torrubia | Señorío de Molina - Alto Tajo | 1168
Guadalajara | Tortuera | Señorío de Molina-Alto Tajo | 1114
Guadalajara | Tortuero | Sierra norte de Guadalajara | 893
Guadalajara | Traíd | Señorío de Molina-Alto Tajo | 1373
Guadalajara | Trijueque | La Alcarria | 994
Guadalajara | Trillo (Guadalajara) | La Alcarria | 732
Guadalajara | Tórtola de Henares | La Alcarria | 746
Guadalajara | Uceda | Campiña del Henares | 779
Guadalajara | Ujados | Sierra norte de Guadalajara | 1152
Guadalajara | Utande | La Alcarria | 841
Guadalajara | Valdarachas | La Alcarria | 786
Guadalajara | Valdearenas | La Alcarria | 964
Guadalajara | Valdeavellano | La Alcarria | 964
Guadalajara | Valdeaveruelo | Campiña del Henares | 739
Guadalajara | Valdeconcha | La Alcarria | 752
Guadalajara | Valdegrudas | La Alcarria | 934
Guadalajara | Valdelcubo | Sierra norte de Guadalajara | 1077
Guadalajara | Valdenuño Fernández | Campiña del Henares | 839
Guadalajara | Valdepeñas de la Sierra | Serranía de Guadalajara | 916
Guadalajara | Valderrebollo | La Alcarria | 970
Guadalajara | Valdesotos | Sierra norte de Guadalajara | 844
Guadalajara | Valfermoso de Tajuña | La Alcarria | 968
Guadalajara | Valhermoso | Señorío de Molina-Alto Tajo | 1243
Guadalajara | Valtablado del Río | Señorío de Molina-Alto Tajo | 844
Guadalajara | Valverde de los Arroyos | Serranía de Guadalajara | 1255
Guadalajara | Viana de Jadraque | Sierra norte de Guadalajara | 874
Guadalajara | Villanueva de Alcorón | Señorío de Molina-Alto Tajo | 1300
Guadalajara | Villanueva de Argecilla | La Alcarria | 1020
Guadalajara | Villanueva de la Torre | Campiña de Guadalajara | 691
Guadalajara | Villares de Jadraque | Sierra norte de Guadalajara | 1041
Guadalajara | Villaseca de Henares | La Alcarria Alta | 858
Guadalajara | Villaseca de Uceda | Campiña del Henares | 915
Guadalajara | Villel de Mesa | Señorío de Molina-Alto Tajo | 928
Guadalajara | Viñuelas | Campiña del Henares | 900
Guadalajara | Yebes | La Alcarria | 879
Guadalajara | Yebra | La Alcarria | 748
Guadalajara | Yunquera de Henares | Campiña del Henares | 694
Guadalajara | Yélamos de Abajo | La Alcarria | 747
Guadalajara | Yélamos de Arriba | La Alcarria | 950
Guadalajara | Zaorejas | Señorío de Molina-Alto Tajo | 1225
Guadalajara | Zarzuela de Jadraque | Sierra norte de Guadalajara | 1043
Guadalajara | Zorita de los Canes | La Alcarria | 590
Toledo | Ahofrín | Montes de Toledo (Comarca Toledo) | 770
Toledo | Alameda de la Sagra | La Sagra | 632
Toledo | Albarreal de Tajo | Comarca de Torrijos | 452
Toledo | Alcabón | Comarca de Torrijos | 534
Toledo | Alcaudete de la Jara | La Jara (comarca) | 654
Toledo | Alcañizo | Campana de Oropesa | 376
Toledo | Alcolea de Tajo | La Campana de Oropesa | 340
Toledo | Aldea en Cabo | Comarca de Torrijos | 509
Toledo | Aldeanueva de Barbarroya | La Jara (comarca) | 480
Toledo | Aldeanueva de San Bartolomé | La Jara (comarca) | 559
Toledo | Almendral de la Cañada | Sierra de San Vicente | 620
Toledo | Almonacid de Toledo | Montes de Toledo (Comarca Toledo) | 720
Toledo | Almorox | Comarca de Torrijos | 533
Toledo | Arcicóllar | Comarca de Torrijos | 544
Toledo | Argés | Montes de Toledo (Comarca Toledo) | 676
Toledo | Azután | Campana de Oropesa | 229
Toledo | Añover de Tajo | La Sagra (Toledo) | 540
Toledo | Barcience | Comarca de Torrijos | 513
Toledo | Bargas | La Sagra | 500
Toledo | Belvís de la Jara | La Jara (comarca) | 450
Toledo | Borox | La Sagra | 580
Toledo | Buenaventura | Sierra de San Vicente | 436
Toledo | Burguillos de Toledo | Montes de Toledo (Comarca Toledo) | 676
Toledo | Burujón | Comarca de Torrijos | 504
Toledo | Cabañas de Yepes | Mesa de Ocaña | 700
Toledo | Cabañas de la Sagra | La Sagra (Toledo) | 553
Toledo | Cabezamesada | Mancha de Toledo | 744
Toledo | Calera y Chozas | Campana de Oropesa | 392
Toledo | Caleruela | Campana de Oropesa | 322
Toledo | Calzada de Oropesa | Campana de Oropesa | 359
Toledo | Camarena | Comarca de Torrijos | 575
Toledo | Camarenilla | Comarca de Torrijos | 506
Toledo | Camuñas | Mancha de Toledo | 674
Toledo | Cardiel de los Montes | Sierra de San Vicente | 402
Toledo | Carmena (Toledo) | Comarca de Torrijos | 562
Toledo | Carranque | La Sagra | 665
Toledo | Carriches | Comarca de Torrijos | 553
Toledo | Casarrubios del Monte | La Sagra (Toledo) | 616
Toledo | Casasbuenas | Montes de Toledo (Comarca Toledo) | 682
Toledo | Castillo de Bayuela | Sierra de San Vicente | 563
Toledo | Cazalegas | Sierra de San Vicente | 440
Toledo | Cebolla | Comarca de Torrijos | 440
Toledo | Cedillo del Condado | La Sagra (Toledo) | 646
Toledo | Cervera de los Montes | Sierra de San Vicente | 533
Toledo | Chozas de Canales | La Sagra (Toledo) | 557
Toledo | Chueca (Toledo) | Montes de Toledo (Comarca Toledo) | 738
Toledo | Ciruelos | Mesa de Ocaña | 705
Toledo | Cobeja | La Sagra (Toledo) | 504
Toledo | Cobisa | Montes de Toledo (Comarca Toledo) | 675
Toledo | Consuegra | Mancha de Toledo | 704
Toledo | Corral de Almaguer | Mancha Alta de Toledo | 714
Toledo | Cuerva | Montes de Toledo (Comarca Toledo) | 714
Toledo | Domingo Pérez | Comarca de Torrijos | 498
Toledo | Dosbarrios | Mesa de Ocaña | 711
Toledo | El Campillo de la Jara | La Jara (comarca) | 648
Toledo | El Carpio de Tajo | Comarca de Torrijos | 482
Toledo | El Casar de Escalona | Comarca de Torrijos | 460
Toledo | El Puente del Arzobispo | Campana de Oropesa | 320
Toledo | El Real de San Vicente | Sierra de San Vicente | 800
Toledo | El Romeral | Mancha de Toledo | 622
Toledo | El Toboso | Comarca de La Mancha | 635
Toledo | El Viso de San Juan | La Sagra (Toledo) | 653
Toledo | Erustes | Comarca de Torrijos | 531
Toledo | Escalona | Comarca de Torrijos | 550
Toledo | Escalonilla | Comarca de Torrijos | 545
Toledo | Espinoso del Rey | La Jara (comarca) | 723
Toledo | Esquivias | La Sagra (Toledo) | 580
Toledo | Fuensalida | Comarca de Torrijos | 593
Toledo | Garciotum | Sierra de San Vicente | 547
Toledo | Gerindote | Comarca de Torrijos | 523
Toledo | Guadamur | Montes de Toledo (Comarca Toledo) | 640
Toledo | Gálvez | Montes de Toledo (Comarca Toledo) | 712
Toledo | Herreruela de Oropesa | Campana de Oropesa | 396
Toledo | Hinojosa de San Vicente | Sierra de San Vicente | 651
Toledo | Hontanar | Montes de Toledo (Comarca Toledo) | 654
Toledo | Hormigos | Comarca de Torrijos | 457
Toledo | Huecas | Comarca de Torrijos | 555
Toledo | Huerta de Valdecarábanos | Mesa de Ocaña | 620
Toledo | Illescas | La Sagra | 583
Toledo | Illán de Vacas | Comarca de Torrijos | 480
Toledo | La Estrella | La Jara (comarca) | 557
Toledo | La Guardia | Mesa de Ocaña | 701
Toledo | La Iglesuela del Tiétar | Sierra de San Vicente | 521
Toledo | La Mata | Comarca de Torrijos | 826
Toledo | La Nava de Ricomalillo | La Jara (comarca) | 645
Toledo | La Puebla de Almoradiel | Mancha de Toledo | 695
Toledo | La Puebla de Montalbán | Comarca de Torrijos | 453
Toledo | La Pueblanueva | La Jara (comarca) | 481
Toledo | La Torre de Esteban Hambrán | Comarca de Torrijos | 560
Toledo | La Villa de Don Fadrique | Mancha de Toledo | 671
Toledo | Lagartera | Campana de Oropesa | 389
Toledo | Las Herencias | La Jara (comarca) | 363
Toledo | Las Ventas con Peña Aguilera | Montes de Toledo (Comarca Toledo) | 792
Toledo | Las Ventas de Retamosa | La Sagra (Toledo) | 618
Toledo | Las Ventas de San Julián | Campana de Oropesa | 310
Toledo | Layos | Montes de Toledo (Comarca Toledo) | 651
Toledo | Lillo | Mesa de Ocaña | 684
Toledo | Lominchar | La Sagra (Toledo) | 645
Toledo | Los Cerralbos | Comarca de Torrijos | 462
Toledo | Los Navalmorales | La Jara (comarca) | 579
Toledo | Los Navalucillos | La Jara (comarca) | 740
Toledo | Los Yébenes | Montes de Toledo (Comarca Toledo) | 805
Toledo | Lucillos | Comarca de Torrijos | 480
Toledo | Madridejos | Mancha de Toledo | 697
Toledo | Magán | La Sagra (Toledo) | 697
Toledo | Malpica de Tajo | Comarca de Torrijos | 398
Toledo | Manzaneque | Montes de Toledo (comarca) | 715
Toledo | Marjaliza | Montes de Toledo (comarca) | 853
Toledo | Marrupe | Sierra de San Vicente | 584
Toledo | Mascaraque | Mancha Alta de Toledo | 714
Toledo | Mazarambroz | Montes de Toledo (Comarca Toledo) | 775
Toledo | Mejorada | Sierra de San Vicente | 548
Toledo | Menasalbas | Montes de Toledo (Comarca Toledo) | 702
Toledo | Mesegar de Tajo | Comarca de Torrijos | 478
Toledo | Miguel Esteban | Mancha de Toledo | 610
Toledo | Mocejón | La Sagra (Toledo) | 430
Toledo | Mohedas de la Jara | La Jara (comarca) | 644
Toledo | Montearagón | Comarca de Torrijos | 420
Toledo | Montesclaros | Sierra de San Vicente | 558
Toledo | Mora | Mancha de Toledo | 717
Toledo | Méntrida | Comarca de Torrijos | 560
Toledo | Nambroca | Montes de Toledo (Comarca Toledo) | 672
Toledo | Navahermosa | Montes de Toledo (Comarca Toledo) | 750
Toledo | Navalcán | Campana de Oropesa | 394
Toledo | Navalmoralejo | Campana de Oropesa | 423
Toledo | Navamorcuende | Sierra de San Vicente | 675
Toledo | Noblejas | Mesa de Ocaña | 735
Toledo | Noez | Montes de Toledo (Comarca Toledo) | 763
Toledo | Nombela | Comarca de Torrijos | 498
Toledo | Novés | Comarca de Torrijos | 573
Toledo | Numancia de la Sagra | La Sagra | 642
Toledo | Nuño Gómez | Sierra de San Vicente | 469
Toledo | Ocaña | Mesa de Ocaña | 730
Toledo | Olías del Rey | La Sagra | 588
Toledo | Ontígola | Mesa de Ocaña | 602
Toledo | Orgaz | Montes de Toledo (comarca) | 744
Toledo | Oropesa | Campana de Oropesa | 425
Toledo | Otero | Comarca de Torrijos | 466
Toledo | Palomeque | La Sagra (Toledo) | 610
Toledo | Pantoja | La Sagra (Toledo) | 524
Toledo | Paredes de Escalona | Comarca de Torrijos | 490
Toledo | Parrillas | Campana de Oropesa | 800
Toledo | Pelahustán | Sierra de San Vicente | 677
Toledo | Pepino (Toledo) | Sierra de San Vicente | 454
Toledo | Polán | Montes de Toledo (Comarca Toledo) | 648
Toledo | Portillo de Toledo | Comarca de Torrijos | 594
Toledo | Puerto de San Vicente | La Jara (comarca) | 736
Toledo | Pulgar | Montes de Toledo (Comarca Toledo) | 720
Toledo | Quero | Mancha de Toledo | 648
Toledo | Quintanar de la Orden | Mancha de Toledo | 691
Toledo | Quismondo | Comarca de Torrijos | 548
Toledo | Recas | La Sagra | 571
Toledo | Retamoso de la Jara | La Jara (comarca) | 608
Toledo | Rielves | Comarca de Torrijos | 494
Toledo | Robledo del Mazo | La Jara (comarca) | 737
Toledo | San Bartolomé de las Abiertas | La Jara (comarca) | 554
Toledo | San Martín de Montalbán | Montes de Toledo (comarca) | 659
Toledo | San Martín de Pusa | La Jara (comarca) | 507
Toledo | San Pablo de los Montes | Montes de Toledo (comarca) | 908
Toledo | San Román de los Montes | Sierra de San Vicente | 440
Toledo | Santa Ana de Pusa | La Jara (comarca) | 594
Toledo | Santa Cruz de la Zarza | Mesa de Ocaña | 790
Toledo | Santa Cruz del Retamar | Comarca de Torrijos | 603
Toledo | Santa Olalla | Comarca de Torrijos | 492
Toledo | Santo Domingo-Caudilla | Comarca de Torrijos | 569
Toledo | Sartajada | Tierras de Talavera | 360
Toledo | Segurilla | Sierra de San Vicente | 560
Toledo | Sevilleja de la Jara | La Jara (comarca) | 665
Toledo | Sonseca | La Sisla (comarca) | 754
Toledo | Sotillo de las Palomas | Sierra de San Vicente | 563
Toledo | Talavera de la Reina | Tierras de Talavera | 373
Toledo | Tembleque | Mancha de Toledo | 637
Toledo | Toledo |  | 529
Toledo | Torralba de Oropesa | Campana de Oropesa | 396
Toledo | Torrecilla de la Jara | La Jara (comarca) | 648
Toledo | Torrico | Campana de Oropesa | 445
Toledo | Torrijos | Comarca de Torrijos | 529
Toledo | Totanés | Montes de Toledo (Comarca Toledo) | 730
Toledo | Turleque | Mancha de Toledo | 690
Toledo | Ugena | La Sagra (Toledo) | 654
Toledo | Urda | Montes de Toledo (Comarca Toledo) | 763
Toledo | Valdeverdeja | Campana de Oropesa | 397
Toledo | Valmojado | La Sagra | 661
Toledo | Velada | Campana de Oropesa | 432
Toledo | Villacañas | Mancha de Toledo | 664
Toledo | Villafranca de los Caballeros | Mancha de Toledo | 643
Toledo | Villaluenga de la Sagra | La Sagra | 520
Toledo | Villamiel de Toledo | Comarca de Torrijos | 485
Toledo | Villaminaya | Montes de Toledo (Comarca Toledo) | 730
Toledo | Villamuelas | Mesa de Ocaña | 600
Toledo | Villanueva de Alcardete | Mancha de Toledo | 725
Toledo | Villanueva de Bogas | Mancha de Toledo | 652
Toledo | Villarejo de Montalbán | La Jara (comarca) | 538
Toledo | Villarrubia de Santiago | Mesa de Ocaña | 750
Toledo | Villaseca de la Sagra | La Sagra (Toledo) | 475
Toledo | Villasequilla | Mesa de Ocaña | 525
Toledo | Villatobas | Mesa de Ocaña | 723
Toledo | Yeles | La Sagra (Toledo) | 548
Toledo | Yepes | Mesa de Ocaña | 699
Toledo | Yuncler | La Sagra (Toledo) | 534
Toledo | Yunclillos | La Sagra (Toledo) | 517
Toledo | Yuncos | La Sagra | 551